附件1

科研实验室安全自查自纠报告

学院名称：    生物工程学院

书记/院长：       蔡开勇

分管副院长：

年   月   日

一、学院及实验室安全工作概况

1.1学院概况

学院目前拥有生物医学工程、生物工程、生物技术等3个系；拥有生物流变科学与技术教育部重点实验室、生物力学与组织修复工程学科国家“111”计划创新引智基地、血管植入物开发国家地方联合工程实验室、国家生物产业基地公共实验中心，以及9个省部级重点实验室、工程研究中心。

1.2实验室安全管理组织架构与责任体系

1.2.1生物工程学院实验室安全领导小组组成

组长：王贵学、郭兴明

副组长：蔡开勇

组员：杨力、郑小林、王伯初、霍丹群、侯文生、宋关斌、梅虎、罗小刚、卢来春、蒋洪岩、林汐

1.2.2兼职安全督导员组成

A区：1-4楼生物医电实验室 万小萍

B区：1楼本科实验室       祝连彩

2楼科研实验室       许蓉

3楼科研实验室       蒋洪岩

4楼科研实验室       李苹

5楼科研实验室       徐志玲

6楼科研实验室       张筱娟

B区：机电楼实验室         张筱娟

D区：本科教学实验室       周丽

学院：易制毒、爆管理员    段铭

废液、废固、动物尸体保管和回收   蒋洪岩、段铭、林汐

1.2.2实验室安全责任体系

1.2.2.1总则

为保障我院教学、科研的正常进行，防止安全事故发生，加快“双一流”学科建设，确保我院实验室老师及学生的生命安全，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令424号）、《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号）、《实验动物管理条例》（中华人民共和国国家科学技术委员会令第2号）、《高等学校消防安全管理规定》（公安部令第28号）、《关于加强学校实验室排污管理的通知》（教育部、国家环保总局）、《重庆大学实验室技术安全管理办法》（重大校〔2012〕161号） 等相关规定及教育部实验安全督导组意见，特建立生物工程学院实验室安全责任体系。

1.2.2.2管理对象与主要内容

（1） 本决定中的“实验室”是指全院开展教学、科研的实验场所。

（2） 实验室技术安全工作的主要内容包括实验室安全设施、危险化学品、易燃易爆物、有毒物质、腐蚀性物质等危险物，实验动物安全、辐射安全、生物安全、水电安全、仪器设备安全、实验场地安全、实验废弃物安全、环境保护等。

1.2.2.3分级管理体系及职责

（1） 学院院长是实验室技术安全工作第一责任人，全面负责本单位的实验室技术安全工作。其主要职责为：建立实验室技术安全责任体系，组织成立实验室技术安全领导小组，落实实验室技术安全分管领导和实验室安全秘书等人员；制定本单位的实验室技术安全工作计划并组织实施；落实实验室技术安全设施建设、改造与实验室技术安全管理的资金。

（2）学院分管实验室技术安全工作副院长的主要职责为：建立、完善实验室技术安全责任体系（学院、实验室两级）和规章制度（包括各种制度规定、操作规程、应急预案等）；组织、协调、督促实验室做好实验室技术安全工作；组织实验室技术安全检查与评估，并组织落实隐患整改；组织本单位实验室技术安全宣传、教育与考核；落实实验室技术安全的人员、实验项目与实验室建设项目的准入。

（3）实验室主任是实验室安全责任人，负责本实验室的技术安全工作。主要职责为：负责本实验室技术安全责任体系和规章制度的建立（包括操作规程、应急预案、准入制度、值班制度、教育制度、考核制度）；组织、督促相关人员做好实验室技术安全工作；组织、督促相关人员做好实验项目和实验建设项目安全申报；开展实验室技术安全检查，组织落实隐患整改；实验室发生安全事故时，积极有效采取应急措施，及时处理，防止事故扩大蔓延；按上级管理部门要求做好安全信息上报工作。

学院专职或兼职的实验室技术安全秘书，协助分管领导做好本单位实验室技术安全的具体工作。实验室设专职或兼职的实验室技术安全管理员，协助实验室主任做好本实验室技术安全的具体工作。

（4）实验房间管理者是所在实验房间的直接安全责任人，负责本实验房间的实验室技术安全工作。主要职责为：负责本实验房间技术安全管理工作；负责健全和执行本实验房间安全规章制度；负责本实验房间技术安全设施及安全标识的建设和管理；负责对本实验房间工作人员进行安全、环保教育与考核，对来访人员进行安全告知；开展实验室技术安全检查，落实安全隐患整改。

（5）仪器设备管理者是所管理仪器设备的直接安全责任人，负责该仪器设备的使用安全监管与使用人员的安全教育、考核、准入，并配合实验房间管理者做好所在房间的实验室技术安全工作。

（6）在实验室学习、工作的所有人员对实验室技术安全工作和自身安全负有责任。均需接受学校相关部门、二级单位和实验室组织的技术安全教育和考核，考核合格方能进入实验室；必须遵循各项安全管理制度，了解和掌握实验室技术安全应急方案、应急电话号码、应急设施和用品的位置和用法，严格按照实验操作规程开展实验，配合各级安全责任人和管理人做好实验室技术安全工作；排除安全隐患，避免安全事故发生。

1.2.2.4实施与保障

（1）切实贯彻重庆大学“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，落实分级负责制。

（2）学院每年有实验室安全常规经费预算，确保实验室安全检查中的隐患整改能够顺利实施。

（3）自本决定执行始，各实验房间管理者/责任人应自觉与生物工程学院签署《实验室安全责任书》。学生导师须切实加强对学生的教育和管理，落实安全措施。

（4）实行实验室安全一票否决制，作为教师、实验技术人员和管理人员岗位评聘、晋职晋级、研究生招生、年度考核、评奖评优的重要指标之一。

1.3实验室安全制度建设

（1）实验室必须认真落实人防、技防、物防等安全措施，高度重视实验室防火、防盗、防伤害、防事故以及有关仪器设备的防潮、防水、防冻等工作，切实保障实验室内的人身和财产安全；实验中心每月底统一组织安全检查，各责任人应当及时填写《实验室安全检查/整改记录表》。

（2）对有关仪器设备必须按照技术要求和安全要求设置、运行，其供电线路、循环水系统、周边隔离措施等必须符合有关标准；必须严格执行各仪器设备的操作规程，对长时间连续运行且无人值守的仪器设备，必须有严格有效的安全措施。

（3）对易燃、易爆、有害、有毒等危险化学品，必须严格遵守国家《危险化学品安全管理条例》以及学校《实验室危险化学品安全管理办法》的规定；危险化学品必须有专人负责管理，并集中、分类保存；加强危险化学品防护措施，严防丢失、被盗、外流；严格执行出入库及发放手续，认真填写《实验室物品/药品/危险品登记表》。

（4）对各类固体废弃物、废液、废气，应当有专门可靠、有效的收集、处理装置或措施，严防其污染损害环境；对危险废弃物，必须严格遵守国家《废弃危险化学品污染环境防治办法》以及学校《实验室危险废物管理制度》、《实验室危险废弃物处置管理办法》，认真做好收集、暂存和转移等各个环节的工作。

（5）加强生物类实验的安全防护工作。进行有关的微生物实验时，必须严格遵守国家《实验室生物安全通用要求》以及学校的相关规定；规范生化类试剂和用品的使用、实验操作，生物实验废弃物、实验用品应使用专门容器收集、暂存并集中统一移交处置。

（6）高度重视实验人员的健康和生命安全，加强工作环境保护和人身防护。实验室环境应当符合国家有关标准规范，加强对高温、低温、辐射、病菌、噪声、废气、粉尘等有害因素的监测、控制，保证相关的防护装置、设施可靠有效；实验人员工作时，必须穿戴或配置相关防护用品；相关实验室配置的紧急冲洗、淋浴设施应当可靠有效；对危险性实验，必须有两人以上共同进行；对从事有害健康工作或处于有害健康环境的人员，应当定期体检。

（7）实验室内的水源、电源、气源和高温、高压设备应有明显标识；易燃、易爆和危险物质应有明显警示标识；设备仪器应有可靠的接地；配电线路不得随意变更、驳接；大功率仪器设备不得随意挪动使用；严禁因私使用电炉等大功率电加热设备；因工作确需使用高温、高压设备仪器时，应严密监控其工作状态；实验室内严禁烟火。

（8）高压气瓶必须由各实验室责任人专人负责，易燃、助燃气体应当分开存放；气瓶应当在固定装置中妥善存放、使用，不得随意挪动；应当远离热源、明火，搬运时不得横卧滚动；阀门、仪表应当经常检查，严防气体泄漏。气瓶更换必须有供应商更换交接凭证(送货单)，实验室责任人应当妥善保存备查。

（9）实验室内必须配备布局合理、数量足够、种类适宜的灭火器材；灭火器材应有专人负责，不得随意挪动位置；应当定期检查，防止过期、失效；实验室人员必须具有常规的消防知识，熟悉灭火器材的使用方法，掌握有关的消防技能。

（10）实验人员应当增强防范意识和应变能力，必须熟知《实验室突发意外事故应急预案》内容，遇到突发意外事故时，要迅速、有效地进行控制和处理并及时报告；各实验室要保障通道、安全出口畅通，保证消防、安全标志齐全、醒目；实验人员有义务接受有关方面部署的安全培训和参与实

（11）实验人员必须严格遵守门禁管理制度和实验室开放规范要求，不得进行任何人为故意违规操作。相关实验进行中或仪器设备工作时，实验人员一般不得离开实验室；人员离开实验室前，应当终止相关实验或使设备停止运行；每天下班前，实验人员必须确认：关灯、关仪器、关气、关水、关窗、关总电源、锁门。

（12）特别加强双休日、节假日、学校假期期间以及非正常情况下的实验室安全防范工作，责任人应当做好相关工作的安排、部署或交接，实验人员应当高度重视安全防范工作，严防各类事故的发生；遇到计划内维修停电、意外断电等情形时，实验人员必须立即撤出实验场所，值班人员巡视检查无问题后锁紧门禁大门。此期间因实验人员责任缺失、疏忽大意、防范不力、玩忽职守造成事故或损失的，不免除该实验室责任人的相关责任。

（13）凡在实验室工作的任何实验人员，必须严格遵守本制度，接受安全责任人的督导；对违反上述规定的，安全责任人有权予以劝阻；对无视劝阻的，安全责任人有权中止其相关工作；对违规、违章造成不良后果的，必须承担相关责任；实验室发生的各类事故，当事人必须如实、及时上报。

1.4实验室安全教育

每年学院展开安全培训活动，要求学生学习实验室安全手册，并签订安全责任书；同时在院系网页设立实验室安全专栏开展安全宣传、通报安全检查结果。

1.5实验室安全常规检查与隐患整改

（1）建立针对重要危险源的风险评估和应急管控方案，由各实验室建立，报院系备案。

（2）学院每月进行1次危险源排查、风险评估及建立应急管控方案，并记录存档。

（3）学院每月针对高危实验物品开展定期专项检查，并记录存档。

（4）实验室房间须建立值日台账：每天最后离开的人检查水电气门窗等，并签字：值日表张贴在各实验室。

（5）要求进入实验室的人员穿戴必要的工作服、佩戴手套、口罩等;安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具：进入化学、生物、辐射等实验室要穿戴必要的防护装具；检查辐射场所要佩戴个人辐射剂量计;条件许可的，应配备必要的测量、计量用具(电笔、万用表、声级计、风速仪等)。

（6）检查中发现的问题应以书面形式通知到相关负责人:通知的方式包括校网上公告、实验室安全简报、整改通知书等形式。其中整改通知书要包含问题描述、整改要求和期限、职能部门盖章等，并由被查院系单位签收；修改资料规范存档。

（7）院系应对问题隐患进行及时整改:整改报告应在规定时间内提交学校管理部门，并归档；如存在重大隐患，实验室应立即停止实验活动，采取相应防范措施或整改完成后方能恢复实验。

（8）院系有安全检查及整改记录

二、实验室安全自查情况

2.1本次自查工作组织与实施

2.2.1本次自查小组组成

组长：卢来春

成员：段铭、王平、徐志玲、张莜娟、蒋洪岩、林汐、

2.2.2自查工作的实施

2020年7月9日下午两点由自查小组组长卢来春组织开始检查。

2.2发现的隐患概况

此次检查中发现，部分实验室存在清洁卫生不合格，实验废弃试剂瓶未及时处理，仪器设备记录本书写不规范等问题，对发现的问题进行认真记录，立即通知相关责任人整改，具体的隐患见“实验室安全隐患自查自纠汇总表”。

三、隐患整改

3.1隐患整改的组织

各实验室负责人负责对实验室的隐患问题进行整改。

3.2隐患整改完成情况

各实验室负责人立即监督整改，隐患整改情况具体请见“实验室安全隐患自查自纠汇总表”。

学院名称（公章）：

报送时间：

附表

实验室安全隐患自查自纠汇总表

联系人：           手机：

| 序号 | 学院/单位 | 实验室名称或房间号 | 责任人 | 职务 | 主要隐患 | 整改进展（未整改、已完成、进行中） | 整改完成时间或预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物工程学院 | B区生物楼407 | 侯长军 | 教授 | - 吹风机使用完未拔插座 | 已完成 | 2020.7.10 |
| 2 | 生物工程学院 | B区生物楼405 | 侯长军 | 教授 | - 烘箱未登记使用记录 | 已完成 | 2020.7.10 |
| 3 | 生物工程学院 | B区生物楼413 | 王永忠、蔡开勇、潘君 | 教授 | - 烘箱未登记使用记录 - 易制毒化学品未用双锁 | 已完成 | 2020.7.10 |
| 4 | 生物工程学院 | B区生物楼417 | 蔡开勇 | 院长 | - 烘箱未登记使用记录，无操作说明注意事项，烘箱上堆放物品 | 已完成 | 2020.7.10 |
| 5 | 生物工程学院 | B区生物楼412 | 蔡开勇 | 院长 | - 烘箱未登记使用记录 - 吹风机使用完未拔插座 | 已完成 | 2020.7.10 |
| 6 | 生物工程学院 | B区生物楼313 | 杨力 | 教授 | - 高压灭菌锅无使用登记本 | 已整改 | 2020.7.10 |
| 7 | 生物工程学院 | B区生物楼312 | 宋关斌 | 教授 | - 高压灭菌锅无使用登记本 | 已整改 | 2020.7.10 |
|  |  |  |  |  | - 气瓶未固定 | 已经联系公司固定 |  |
| 8 | 生物工程学院 | B区生物楼317 | 杨力 | 教授 | - 烤箱无使用登记本 | 已整改 | 2020.7.10 |
| 9 | 生物工程学院 | B区生物楼310 | 杨力、钟莉、蒋稼欢 | 教授 | - 冰箱插线板放地上、冰箱漏水 - 烤箱无使用登记本 - 危化品柜未双人双锁 | 已整改 | 2020.7.10 |
| 12 | 生物工程学院 | B区生物楼308 | 生物工程学院 |  | - 废液未及时处理 | 已完成 | 2020.7.10 |
| 13 | 生物工程学院 | B区生物楼503 | 王伯初 | 教授 | - 临时饲养小鼠 | 已通知禁止饲养 | 2020.7.10 |
| 14 | 生物工程学院 | B区生物楼505 | 王伯初 | 教授 | - 插线板置于地面 | 已完成 | 2020.7.10 |
| 15 | 生物工程学院 | B区生物楼513 | 陈国平 | 教授 | - 烘箱上放置杂物 | 已完成 | 2020.7.10 |
| 16 | 生物工程学院 | B区生物楼606 | 蔡开勇、胡燕、杨维虎 | 教授 | - 使用乙醚盐酸等化学品时未带口罩 - 易制毒化学品柜未锁 | 已完成 | 2020.7.13 |
| 17 | 生物工程学院 | A区生物楼103 | 胡宁 | 教授 | 1.插线板串联并且放置在地 | 已完成 | 2020.7.13 |
| 18 | 生物工程学院 | A区生物楼221 | 胡宁 | 教授 | - 烘箱缺少操作说明与使用记录本 - 插线板置地未固定 | 已完成 | 2020.7.13 |
| 19 | 生物工程学院 | A区生物楼301 | 刘洪英 | 教授 | - 插线板置地未固定 | 已完成 | 2020.7.13 |

报送时间：2020年7月11日