生物工程学院10月15日自查整改情况

检查小组成员：

B区三楼……………………………………………………..蒋洪岩

B区五楼……………………………………………………..徐志玲

B区六楼……………………………………………………..张筱娟

A区……………………………………………………………段铭、林汐

| 序号 | 实验房间 | 检查项目 | 情况描述 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B区606 | 化学安全 | 易制毒等试剂随意放置（图1、2） | 已整改（图4、图5） |
| 2 | B区605 | 消防安全 | 设备挡住门（图3） | 已整改（图（6） |
| 3 | A区101 | 化学安全 | 易制毒化学品未双锁（图7） | 已通知整改 |
| 4 | A区306 | 设备安全 | 烘箱上堆放杂物（图8） | 已整改（图19） |
| 5 | A区103、113、106、220、219、301、308、306 | 水电安全 | 实验室值日台账未更新图9） | 已整改（图20） |
| 6 | B507 | 水电安全 | 未工作时，吹风机插头没拔出。（图10） | 已整改（图16） |
| 7 | B505 | 化学安全 | 易制毒化学品未双锁（图11） | 已整改（图17） |
| 8 | B503 | 动物安全 | 实验室内饲养大鼠（图13） | 已通知，待整改 |
| 9 | B510 | 设备安全 | 烘箱上放置杂物（图12） | 已整改（图18） |
| 10 | B312 | 化学安全 | 易制毒等试剂随意放置（图14） | 已整改（图21） |
| 11 | B314 | 化学安全 | 易制毒化学品柜未双锁（图15） | 已整改（图22） |

生物工程学院

中心实验室

2020年10月15日

整改前

图1                 图2                        图3

图7                 图8                       图9

图10                   图11                        图12

图13                 图14                    图15

整改后

图4                        图5                    图6

图16                        图17                     图18

图19                  图20              图21                图22